информационный бюллетень

Большеполянского сельского поселения

Кадошкинского муниципального района

Является официальным печатным

изданием Большеполянского сельского

поселения Кадошкинского

муниципального района

«26» января 2023г.                                                                                                      №3

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 января 2023 г.                                                                                                   № 1-П

с. Большая Поляна

Об утверждении плана работы администрации

Большеполянского сельского поселения на 2023 г.

В соответствии с федеральным законом от 26 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить план работы администрации Большеполянского сельского поселения на 2023 год. / прилагается/

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня опубликования в информационном бюллетене и подлежит последующему размещению на официальном сайте Кадошкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Большеполянского

сельского поселения                                                     Н.Х.Долотказина

Приложение №1

к постановлению администрации

Большеполянского сельского поселения

№ 1-П от 25.01.2023г.

ПЛАН

РАБОТЫ  АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на 2023 год

Основные направления в деятельности Администрации Большеполянского сельского поселения осуществляются на основании Устава муниципального образования «Большеполянского сельское поселение».

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения |  | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в бюджет на 2023 г. | В течение года |  | Бухгалтер |  |
| 2 | Подготовка отчета и отчет об исполнении бюджета за очередной финансовый год | Январь-декабрь |  | Бухгалтер |  |
| 3 | Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов | Конец текущего года |  | Глава |  |
| 4 | Отчетность по налогам | Январь-март 2023 (отчет за 2022 год), и 1 раз в квартал |  | Бухгалтер |  |
| 5 | Осуществление работы по наполнению сайта администрации сельского поселения информационными ресурсами | 1 раз в 2 месяца |  | Зам.Главы |  |
| 6 | Обеспечение сопровождения финансовых документов по системе «Клиент СЭД» | Постоянно |  | Бухгалтер |  |
| 7 | Ведение реестра контрактов в системе «Рефери» | Согласно законодательства |  | Бухгалтер |  |
| 8 | Получение, отправка электронной почты Администрации сельского поселения | Постоянно |  | Зам.Главы |  |
| II.ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.РАЗВИТИЕ ЛПХ. |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа по инвентаризации земли | В течение года |  | Глава |  |
| 2 | Работа по выявлению невостребованных земельных долей, признанию права собственности на эти доли | В течение года |  | Глава |  |
| 3 | Обеспечение информационного взаимодействия с территориальными органами Федеральной налоговой службы, Федерального агентства кадастра недвижимости, Федеральной регистрационной службой Кадошкинского района | Постоянно |  | Глава |  |
| 4 | Сверка сведений ЛПХ с данными похозяйственного учета путем подворного обхода | На 01.07.2023 |  | Зам.Главы |  |
| 5 | Осуществление земельного контроля, отчет по земельному контролю в прокуратуру | По плану |  | Глава |  |
| 6 | Законодательная (нормотворческая) работа: - утверждение положения о муниципальном дорожном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; -утверждение административного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; | Январь-март 2023 |  | Глава |  |
| 7 | Разработка проекта НПА по предоставлению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | В течение года |  | Глава |  |
| 8 | Разработка проектной документации о внесении изменений в генплан, в правила землепользования и застройки Большеполянского сельского поселения | Январь-август |  | Глава, Зам.Главы |  |
| III.ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ведение приема граждан по личным вопросам, работа с обращениями граждан | Согласно графика |  | Глава |  |
| 2 | Предоставление муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и организация проверки достоверности представленных сведений | Апрель 2023 г. |  | Глава, Зам.Главы, депутаты |  |
| 3 | Проведение работы по противодействию коррупции | Постоянно |  | Специалисты администрации |  |
| 4 | Организация и проведение Собраний граждан | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |  | Глава |  |
| 5. | Работа по профилактике правонарушений среди молодежи | Постоянно |  | Глава |  |
| 6 | Проведение рейдов по социальным семьям | Постоянно |  | Глава, Директор школы |  |
| 7. | Организовывать и обеспечивать участие молодежи в районных мероприятиях | По плану района |  | Глава |  |
| 8 | Чествование активистов молодежи, молодых семей на праздниках села | В течение года |  | Глава |  |
| 9 | Организация досуга населения- работа библиотеки | Постоянно, 23 февраля,8 Марта, День Победы, День защиты детей, День Молодежи, День пожилого человека, День Матери и др. |  | Администрация с/п, СК, школа. |  |
| 10 | Участие в районных фестивалях | По плану района |  | Администрация, СК |  |
| 11 | Проведение работы по формированию ЗОЖ, своевременной диспансеризации | Постоянно |  | Администрация с/п, работники ЦРБ, школа, библиотека, СК. |  |
| 12 | Проводить уборку спортивной площадки от мусора и сорняков | По мере необходимости |  | Администрация с/п, школа, библиотека, СК. |  |
| 13 | Подготовка проектов постановлений по правотворческим инициативам прокуратуры Кадошкинского района | По мере необходимости |  | Глава |  |
| IY.Работа с вдовами ВОВ и пожилыми жителями с/п |  |  |  |  |  |
| 1 | Учет вдов ВОВ | Постоянно | Администрация с/п, Совет ветеранов |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий по подготовке и празднованию Дня Победы | В течение года | Глава, СК, школа. |  |  |
| 3 | Проведение месячника пожилых людей | октябрь | СК, школа, администрация поселения. |  |  |
| Y.МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМА и ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация разнообразных форм работы в местах массового скопления людей по выявлению, предупреждению и пресечению экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.( беседы) | Постоянно |  | СК, школа, администрация поселения |  |
| 2 | Проведение разъяснительной работы с молодежью по выявлению и предупреждению терроризма и экстремизма на занятиях | Постоянно |  | СК, школа, администрация поселения |  |
| YI.СПОРТИВНАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация участия футбольной команды в районном мероприятии | Согласно плана района |  | администрация поселения |  |
| 2 | Подготовка и участие команд поселения в различных районных соревнованиях | По плану районной администрации |  | администрация поселения |  |
| 3 | Организация и проведение спортивно- массовых мероприятий «Проводы русской зимы» | Март |  | Администрация сельского поселения, СК |  |
| 4 | Использование средств наглядной информации, интернет и других ресурсов для пропаганды физической культуры и спорта | Весь период |  | Администрация сельского поселения |  |
| YII.МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы населения в УКП | Постоянно |  | Администрация сельского поселения |  |
| 2 | Организация обучения населения | 1 раз в два месяца |  | Администрация сельского поселения |  |
| 3 | Участие в работе комиссии КЧС | Весь период |  | Администрация сельского поселения |  |
| 4 | Порядок создания и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и порядок восполнения и использования средств этих резервов. | Июль месяц |  | Администрация сельского поселения |  |
| YIII.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация проведения противопожарной пропаганды с основными требованиями норм пожарной безопасности, организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Весь период |  | Администрация сельского поселения |  |
| 2 | Контроль за состоянием водоснабжения, связи, дорог (капитальный ремонт источников противопожарного водоснабжения) | Весь период |  | Администрация сельского поселения |  |
| IХ.БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за очисткой обочин дорог | Постоянно |  | Администрация сельского поселения |  |
| 2. | Проведение ремонта, и уход за памятниками | Постоянно |  | Администрация, СК, школа |  |
| 3. | Благоустройство территорий гражданского кладбища | По мере необходимости |  | Администрация, СК, школа |  |
| 4. | Проведение работы по заключению договоров на вывоз ТБО | В течение года |  | Администрация сельского поселения |  |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок | Постоянно |  | Администрация сельского поселения |  |
| 6. | Проведение экологических субботников по уборке прилегающих территорий к частным домовладениям, организациям в населенном пункте | Постоянно |  | Население, администрация сельского поселения, школа, СК |  |
| 7. | Проведение рейдов по применению мер административной ответственности к лицам, осуществляющим несанкционированное размещение ТБО и др. материалов | Постоянно |  | Администрация сельского поселения |  |
| 8. | Обкос сорной и карантийной растительности на территории сельского поселения; | Май - октябрь |  | Население, администрация сельского поселения, школа, СК |  |
| 9. | Разработка и принятие генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Большеполянского сельского поселения | Май |  | Администрация сельского поселения |  |

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

КАДОШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПОЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2-П

с.Большая Поляна	                                                                           от 25.01.2023г.

Об утверждении план-графика закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со ст.ст. 17,21 Федерального закона от 05 апреля 2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ, администрация Большеполянского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить план - график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов администрации Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Большеполянского

сельского поселения Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                         Н.Х.Долотказина

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПОЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 3-П

С. Большая Поляна                                                 25 января 2023года

Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 - 2025 годы»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 - 2025 годы» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить детальный план-график реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 – 2025 годы", согласно Приложению №2 к настоящему постановлению;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Р.Р.Башмакову.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава Большеполянского

сельского поселения Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                            Н.Х.Долотказина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Большеполянского_ сельского поселения

Кадошкинского муниципального района

от «25» января 2023 г. № 3-П

- Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 – 2025 годы "

- Паспорт программы Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы "

| Наименование программы | Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |
| Участники программы | Администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Цели программы | 1. Повышение доли объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального района. 2. Увеличение доли финансирования мероприятий по энергосбережению за счет внебюджетных источников. 3. Снижение удельных расходов потребления энергоресурсов. |
| Задачи программы | 1. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 2. Обеспечение выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных источников. 3. Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры администрациями сельских поселений. |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы | Полный перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей программе. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2023 - 2025 годы |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования Программы в 2023 - 2025 гг. составит 111,0 тыс. руб., а) в том числе по источникам финансирования: - республиканский бюджет – 0 тыс. руб.; - местный бюджет – 111,0 тыс. руб.; - прочие источники (внебюджетные средства) –0 тыс. руб., б) в том числе по годам и источникам финансирования: - 2023 г. - 111,0 тыс. руб.: - 2024 г. –0 тыс. руб.: - 2025 г. –0 тыс. руб.: Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы в 2023 - 2025 годах позволит достигнуть следующих результатов: 1. Повысить долю объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального образования, в том числе: 1.1. В части электрической энергии до 100% 1.2. В части природного газа до 100% 2. Снизить удельную величину потребления энергетических ресурсов, в том числе: 2.1. В части электрической энергии на 5,5% 2.2. В части природного газа на 3,6% |
| Система организации управления и контроль за исполнением программы | Контроль практической реализации мероприятий Программы осуществляет администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района |

- 1. Характеристика текущего состояния сферы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР за счет внедрения предлагаемых данной Программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования муниципального района.

Рост стоимости топливно-энергетических ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

-

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание.

Одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

В настоящее время возникла объективная необходимость более рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемых газа и электроэнергии.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в административном хозяйстве муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- установка приборов учета;

- оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры администрациями сельских поселений.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком является отсутствие средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы в Республике Мордовия.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

- 2. Цели и задачи

2.1. Основными целями Программы являются:

повышение доли объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального района;

увеличение доли финансирования мероприятий по энергосбережению за счет внебюджетных источников;

снижение удельных расходов потребления энергоресурсов.

2.2. Основными задачами Программы являются:

выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

обеспечение выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных источников;

оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры администрациями сельских поселений.

- 3. Прогноз конечных результатов

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

1. Повысить долю объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального образования, в том числе:

1.1. В части электрической энергии до 100%;

1.2. В части природного газа до 100%.

2. Снизить удельную величину потребления энергетических ресурсов, в том числе:

2.1. В части электрической энергии на 5,5%;

2.2. В части природного газа на 3,6%.

- 4. Сроки реализации

Программа рассчитана на 2023 - 2025 годы.

- 5. Основные мероприятия

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях энергетических паспортов, топливно-энергетических балансов, актов энергетических обследований;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и учреждений муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Основные направления реализации Программы представлены в приложении № 2 Программы.

- 6. Целевые показатели (индикаторы) эффективности

Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности представлены в Приложении № 1 Программы.

- 7. Ресурсное обеспечение

Расходы Программы формируются за счет средств местного бюджета и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы в 2023 - 2025 гг. составит 111,0 тыс. руб.,

а) в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 111,0 тыс. руб.;

б) в том числе по годам и источникам финансирования:

- 2023 г. - 111,0 тыс. руб.:

- 2024 г. –0 тыс. руб.:

- 2025 г. –0 тыс. руб.:

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период.

- 8. Меры муниципального регулирования и управления рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации Программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы.

- 9. Методика оценки эффективности

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергосбережения и энергоэффективности являются:

- совершенствование полномочий органов власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению;

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки вклада Программы в экономическое и социальное развитие Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

- 10. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривается ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в администрацию района направляется отчет установленной формы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

- Приложение №1

- к программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Большеполянского сельского поселения

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия на 2023 – 2025 годы»

- Перечень
целевых показателей программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 - 2025 годы"

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2022 г. отчет | Планируемый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м. | 13,71 | 13,45 | 13,21 | 12,95 |
| 4 | Удельная величина потребления природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 35,82 | 35,42 | 35,02 | 34,52 |
| 5 | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |

- Приложение №2

- к программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Большеполянского сельского поселения

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия на 2023 – 2025 годы»

- Перечень
мероприятий в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Большеполянского сельском поселении Кадошкинского муниципального района

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | Администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района |
| 1.2 | Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди сотрудников администрации Большеполянского сельского поселения | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
| 1.3 | Введение режима экономного использования электрической энергии | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
| 1.4 | При проведении договорной кампании строго придерживаться утвержденных лимитов по электроэнергии | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
|  | Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
|  | Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
| - 2. Энергоэффективность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные |  |  |  |  |  | 2023 г. | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |
| 2.2 | Замена приборов учета потребления газа |  |  |  |  |  | 2023 г. | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |
| 2.3 | Замена приборов учета потребления эл. энергии |  |  |  |  |  | 2023 г. | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оформление бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | 111,0 |  |  |  |  | 2023 г. | Администрация Большеполянского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |
|  | ИТОГО | 111,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4. Энергоэффективность в административном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) административных зданий муниципального образования | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | Администрация Большеполянского сельского поселения |
| 4.2 | Ведение энергетических паспортов административных зданий муниципального образования | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | Администрация Большеполянского сельского поселения |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Большеполянского_ сельского поселения

Кадошкинского муниципального района

от «25» января 2023 г. № 3-П

- Детальный план-график
реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 - 2025 годы"

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб) | всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Большеполянского сельского поселения | Обеспечение перехода на энергосберегающий режим функционирования в целях сокращения бюджетных расходов | 2023 | 2025 | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные | Руководитель администрации Большеполянского сельского поселения | х | 2023 | 2025 | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена приборов учета потребления газа | Руководитель администрации Большеполянского сельского поселения | х | 2023 | 2025 | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена приборов учета потребления эл. энергии | Руководитель администрации Большеполянского сельского поселения | х | 2023 | 2025 | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г |  |  |  |  |  |
| 4 | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | Администрация Большеполянского сельского поселения | Постановка на кадастровый учет и оформление прав собственности | 2023 | 2025 | всего, в т.ч. по годам | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПОЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ   МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25 января  2023 года                                                                                                           № 4-П

об утверждении схемы водоснабжения  Большеполянского сельского поселения  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с федеральным законом от 26 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективного комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия   администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. /приложение 1 прилагается/

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в  информационном бюллетени..

| Глава Большеполянского сельского поселения; Е.И. Сяткина. | Н.Х.Долотказина |
| --- | --- |

Приложение1

к  постановлению администрации

Большеполянского сельского поселения

От 25.01.2023 года № 4-П

Схема водоснабжения и водоотведения

Большеполянского сельского поселения

Кадошкинского района Республики Мордовия

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	7

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	7

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	8

1.2 Существующие балансы водопотребления	8

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	8

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	9

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	10

Глава 2. Схема водоотведения.	11

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	12

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	12

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	12

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования	20

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	20

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	21

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	21

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	22

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	15

- Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Большеполянского сельского поселения на период до 2027 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

- генерального плана Большеполянского сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления  питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- Паспорт схемы:

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Большеполянского сельского поселения Кадошкинского района Республики Мордовия.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Большеполянского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Республика Мордовия, Кадошкинский район, Большеполянское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2027 г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	реконструкция и строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Большеполянского сельского поселения в целом;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки реализации схемы

2023-2027 г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройки;

- строительство водонапорной башни;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

- Глава 1. Схема водоснабжения

- 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

- 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Большеполянское сельское поселение расположено на южной окраине Республики Мордовия, к юго-западу от г.Саранска. В состав Большеполянского сельского поселения входят следующие населённые пункты:

- с. Большая Поляна

- д. Насакан Потьма

Итого общая численность населения на 01.01.2023 г. составляет  492 человек.

- В состав Большеполянского сельского поселения входят 2 населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются.

- 1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.

- Водоснабжение с. Большая Поляна осуществляется от трех водонапорных башен (объем 25 м3),  находящихся на ул. Ленина, Мирная и Заречная. От каждой по одной напорной линии Ø110 поступает артезианская вода из скважины. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 121,54 м3/сут. Артезианские скважины расположены около водонапорных башен, установленная производительность – 10 м3/час, в них установлены насосы марки ЭЦВ 6-10-185.

- Общая протяжённость сетей водоснабжения с. Большая Поляна – 10 км. Годы постройки: 1986 г.

В настоящее время обслуживающей организацией является Администрация Большеполянского сельского поселения.

реконструкции  водоснабжения не было. Износ магистральных сетей значительный по состоянию на 01.01.2023 г.

Проекты зона санитарной охраны (ЗСО) объектов водоснабжения отсутствует. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30 м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены в основном из полипропиленовых трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм общей протяжённостью 2,3 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Обследования состава воды проводятся один раз в год.

Данные расчетов существующих сетей водоснабжения проведенные в программе Zulu 7.0.

Таблица 1.1 - Расчет источника водоснабжения

| Наименование источника | Адрес источника | Геодезическая отметка, м | Диаметр входного отверстия, м | Полный напор на выходе, м | Напор на выходе, м | Расход воды, л/с | Расход воды, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар чистой воды |  | 296 |  |  |  |  |  |
| Источник | ул.Ленина | 296 |  | 250 | 0 | 0,96 | 3,456 |
| Источник | ул.Мирная | 296 |  | 250 | 0 | 0,96 | 3,456 |
| Источник | ул.Заречная | 296 |  | 250 | 0 | 0,96 | 3,456 |

Таблица 1.2 - Расчет узлов системы водоснабжения

| Наименование колодца | Геодезическая отметка, м | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 197 | 249,98 | 90,98 | 8,18 | 60 |
| 2 | 197 | 249,97 | 90,97 | 20,45 | 120 |
| 3 | 182 | 249,968 | 90,968 | 45 | 180 |

Таблица 1.3 - Расчет сетей водоснабжения по потребителям

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Расчетный расход воды в будний день, л/с | Расчетный расход воды в субботний день, л/с | Расчетный расход воды в воскресный день, л/с | Расчетный расход воды в праздничный день, л/с | Текущий расход воды, л/с | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 182 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,958 | 90,958 | 861,47 | 1178 |
| 1 |  | 197 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,979 | 90,979 | 90,81 | 161 |
| 2 |  | 190 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,944 | 90,944 | 177,72 | 575 |
| 4 |  | 197 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,93 | 90,03 | 299,91 | 904 |
| 5 |  | 190 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,937 | 90,937 | 214,02 | 680 |
| 6 |  | 182 | 0,16 | 12 |  |  |  |  | 0,16 | 249,916 | 92,916 | 356,08 | 1080 |

Таблица 1.4 - Расчет участков сетей водоснабжения

| Начало участка | Конец участка | Источники | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Шероховатость, мм | Сумма коэфф. местных сопротивлений | Гидравлическое сопротивление, м/(т/ч)^2 | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 700 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,96 | 3,46 | 0,02 | 0,34 | 0,1222 |
| 2 | 3 | 1 | 1500 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,64 | 2,3 | 0,01 | 0,16 | 0,0815 |
| 3 | 3 | 1 | 1000 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,32 | 1,15 | 0,002 | 0,03 | 0,0407 |
| 2 | 4 | 1 | 1500 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,053 | 0,06 | 0,0815 |
| 4 | 5 | 1 | 1200 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,033 | 0,06 | 0,1222 |
| 6 | 7 | 2 | 900 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,049 | 0,06 | 0,1222 |
| 7 | 8 | 2 | 1100 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,001 | 0,01 | 0,815 |
| 8 | 8 | 2 | 1200 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,027 | 0,06 | 0,815 |
| 9 | 9 | 3 | 9900 | 0,1 | 1 | 0 |  | 0,16 | 0,58 | 0,01 | 0,01 | 0,1222 |

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

- Централизованным водоснабжением охвачена большая часть застройки Большеполянского сельского поселения.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Большеполянского сельского поселения проложена в 1986 году, находится в изношенном состоянии и требует перекладки.

- 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды агрохозяйства, обеспечивающей население продуктами.

Таблица 1.5 - Таблица водопотребления по Большеполянскому сельскому поселению на 01.01.2023 г

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол- Во Nж | Уд.водо- Потребление л/сут | Расчетные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут m м3/сут | Qсут max м3/сут | Qч max м3/сут | Qч max м3/сут |
| Частный сектор | жит. | 492 | 130 | 88,14 | 96,95 | 21,81 | 6,06 |
| Коровы | гол. | 17 | 65 | 9,36 | 12,17 | 1,97 | 0,54 |
| Телята | гол. | 13 | 30 | 3,84 | 4,99 | 0,80 | 0,22 |
| Овцы и козы |  | 615 |  |  |  |  |  |
| Лошади | гол. | 1 | 55 | 1,16 | 1,44 | 0,2 | 0,06 |
| Итого |  |  |  | 106,33 | 120,34 | 25,74 | 7,15 |
| Непредвиденные расходы 10 % |  |  |  | 10,6 | 1,2 | 2,57 | 0,72 |
| Итого по частному сектору |  |  |  | 116,93 | 121,54 | 28,31 | 7,87 |

1. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 2. ВСН 33/10-2.2.10-88

- 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Большеполянского сельского поселения, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Большеполянского сельского поселения приведены  в табл. 1.6.

Таблица 1.6. - Численность населения Большеполянского сельского поселения

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2022 г | Расчетный срок - 2029г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | Большеполянское с.п. | 208 | 492 | 15 | 507 |

В перспективе развития Большеполянского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Большеполянского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2027 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды агрохозяйства, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

- 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Большеполянского сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение с. Большая Поляна планируется осуществлять от водонапорных башен, находящихся на ул.Ленина, Мирная, Заречная. Сети водоснабжения введены в эксплуатацию в 1986 г. Установленная мощность – 121,54 м3/сут. Планируется реконструкция и модернизация существующих водоочистных сооружений в связи с увеличением числа подключаемых потребителей, а именно:

- с. Большая Поляна (20 чел.);

Планируется прокладка водопровода Ø63мм от существующей сети Ø110 мм, проходящей до площадки нового строительства с. Большая Поляна

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в с. Большая Поляна  предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего пожаротушения клуба на 200 мест предлагается устройство ввода водопровода (от наружной сети)  и установка пожарных кранов.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды реки  с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2023г. по 2027 г.

- Подключение планируемых сетей с. Большая Поляна к действующим;

- Произвести прокладку магистрального водопровода Ø63мм до площадки строительства новых домов  с. Большая Поляна;

- Устройство тупиковой сети объединённого хозяйственно-питьевого Ø63мм в с. Большая Поляна;

- 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно:

- Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации;

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 1.7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 1.7 - Ведомость объемов и стоимости работ по оформлению в собственность

| № п/п | Наименование бесхозяйного объекта*(1) | Место расположение объекта*(2) | Характеристика бесхозяйного объекта*(3) | Объем работ (км/кв.м)*(4) | Стоимость работ (рублей) *(5) | Средства, Предусмотренные в местном бюджете (рублей)*(6) | Средства, Предусмотренные в республиканском бюджете (рублей) | Год оформления в собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | сети водоснабжения | с.Большая Поляна | материал труб - чугун, сталь | протяженность 8,9 км | 98790,00 | 9879,00 | 88911,00 | 2023 г. |
| 2 | сети водоснабжения | д.Насакан Потьма | материал труб - чугун, сталь | протяженность 1,1 км | 12210,00 | 1221,00 | 10989,00 | 2023 г. |
| ИТОГО |  |  |  |  | 111 000,00 | 11100,00 | 99900, 00 |  |

Распределение расходов бюджета по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов по Пушкинскому сельскому поселению.

(тыс.руб.)

| Наименование | Код адм | Рз | ПРз | ЦСР |  |  |  | ВР | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Коммунальное хозяйство | 911 | 05 | 02 |  |  |  |  |  | 111,0 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 – 2025 годы " | 911 | 05 | 02 | 12 |  |  |  |  | 111,0 |
| Основное мероприятие «Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры» | 911 | 05 | 02 | 12 | 0 | 01 |  |  | 111,0 |
| Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | 911 | 05 | 02 | 12 | 0 | 01 | S6140 |  | 111,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 911 | 05 | 02 | 12 | 0 | 01 | S6140 | 244 | 111,0 |

- Глава 2. Схема водоотведения

- 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

- 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

В настоящее время из населенных пунктов Большеполянского сельского поселения сетей канализации не имеет ни один населенный пункт.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

- 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Жилые дома с. Большая Поляна оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

- 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотвеедения муниципального образования

1. В настоящее время централизованная система хозяйственно - бытовой канализации в  Большеполянском сельском поселении отсутствует.

2.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести строительство сетей, канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений.

- 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму сброса сточных вод в децентрализованные системы водоотведения Большеполянского сельского поселения приведены в таблице 2.1. Расходы сточных вод от Большеполянского сельского поселения представлены в таблице 2.1.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.1 - Результаты расчета суммарного расхода сточных вод

| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| Существующее положение 2022г. | Хозпитьевые нужды | чел | 492 | 288 | 106,33 | 120,34 | 25,74 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 10,6 | 1,2 | 2,57 |  |
|  | Итого: | чел | 492 | - | 116,93 | 121,54 | 28,31 |  |

- 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Большеполянского сельского поселения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. - Результаты расчета суммарного расхода сточных вод на перспективу

| Таблица перспективного водоотведения на 2023-2029г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  | Примеча-ние |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| с. Большая Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 2029г. | Хозпитьевые нужды | чел | 492 | 288 | 113,77 | 128,76 | 27,54 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 11,38 | 12,88 | 2,75 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 125,15 | 141,64 | 30,30 |  |

- 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и стоки сельхозпредприятия.

На территории сельского поселения предлагается строительство канализационных сетей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- Планируется строительство КОС с. Большая Поляна;

- В с. Большая Поляна планируется прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации Ø225 мм самотечных канализационных сетей;

- В с. Большая Поляна необходимо создать сеть самотечных коллекторов для отвода сточных вод в самотечную сеть с. Большая Поляна, откуда сточные воды будут поступать на проектируемую КОС  с. Большая Поляна.

- 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно:

- Постановлению № 94 от 11.05.1983 г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 14-Д от 06.09.1990 г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990 г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. Министерства регионального развития Российской Федерации;

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 2.3.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

- Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2023 г. по 2027г. В проекте планируется реализация намеченных целей:

- Строительство КОС с. Большая Поляна;

- В с. Большая Поляна прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм самотечных канализационных сетей;

АДМИНИСТРАЦИЯ   БОЛЬШЕПОЛЯНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КАДОШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ

Постановление

от «25» января 2023 года                                                                        №5-П

- с. Большая Поляна

О создании профилактической группы, осуществляющей подворный обход по проведению пожарно-профилактических мероприятий в 2023 году на территории Большеполянского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 30 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях предотвращения пожаров и борьбы с ними на территории Большеполянского сельского поселения в 2022 году, администрация Большеполянского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Создать профилактическую группу   по проведению пожарно-профилактических мероприятий в 2023 году на территории Большеполянского сельского поселения (далее профилактическая группа) в составе:

- старший группы – Долотказина Н.Х.  Глава   Большеполянского сельского поселения;

Члены группы:

– Башмакова Р.Р., зам.Главы Большеполянского сельского поселения;

- Байчурин Р.Н.   -  участковый уполномоченный   ПП № 10 ММО МВД России «Ковылкинский» (по согласованию);

-  Капкаев Р.Р., депутат Совета депутатов Большеполянского сельского поселения (по согласованию);

-  Долотказин Р.А., депутат Совета депутатов Большеполянского сельского поселения (по согласованию);

2. Рабочей группе:

- в течение 2023 года осуществлять подворный обход населенных пунктов, а также выезды по территории Большеполянского сельского поселения с проведением пожарно-профилактических работ в домах, обучением граждан по месту их жительства мерам пожарной безопасности в быту.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Большеполянского сельского поселения; Е.И. Сяткина. | Н.Х.Долотказина |
| --- | --- |

Администрация Большеполянского сельского поселения

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января  2023  года                                                                        №6-П

с. Большая Поляна

О повышении оклада, военно-учетному работнику по совместительству в Большеполянском сельском поселении Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2017 г.№ 421-ФЗ «О повышении минимального размера оплаты труда», администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1.Повысить оклад военно-учетному работнику по совместительству в Большеполянском сельском поселении Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в размере 40% от минимального размера оплаты труда.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Глава Большеполянского

сельского поселения                                                                 Н.Х.Долотказина

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25 января  2023 года                                                              № 7 – П

с.Большая Поляна

Об утверждении плана мероприятий по усилению пожарной безопасности на территории Большеполянского сельского

поселения на 2023 год

Во исполнение Закона РФ от 21.12.1994 г. №69 – «О пожарной безопасности» и закона РФ № 131 от 6 октября 2005 года, а также в целях повышения пожарной безопасности   на территории Большеполянского сельского поселения, администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по усилению пожарной безопасности на 2023 год (прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене и на официальном сайте   Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Большеполянского

сельского поселения                                                              Н.Х.Долотказина

Приложение 1

к постановлению администрации Большеполянского

сельского поселения от 25.01.2023г. №7-П

ПЛАН

мероприятий по усилению пожарной безопасности

на территории    Большеполянского сельского поселения на 2023 год

1. Взять на учёт всех граждан, склонных к совершению правонарушений, немощных и инвалидов, провести проверку противопожарного состояния мест их проживания, провести с ними профилактическую работу (подворный обход профилактической группы, распространение агитационного материала, сходы).

Ответственные: администрация села, ОГПН.

Сроки исполнения: круглогодично.

2. Владельцам жилых домов установить емкости с водой для тушения огня в случае возгорания построек.

Ответственные: администрация села

Сроки исполнения: 2 квартал 2023 года

3. Проработать вопрос по оказанию помощи в решении вопроса противопожарной защиты жилых домов, где проживают   малоимущие и многодетные семьи, инвалиды.

Ответственные: администрация села

Сроки исполнения: 1 квартал 2023 года.

4. Организовать и провести уборку территории жилых домов и надворных построек граждан, территорий объектов, улиц и проездов от сгораемого мусора и отходов.

Ответственные: администрация села, руководители объектов

Сроки исполнения: 2 квартал 2023 года.

5. Рекомендовать домовладельцам села по возможности приобрести один огнетушитель.

Ответственные: администрация села, ОГПН.

Сроки исполнения: 2 квартал 2023 года

6. Запретить складировать корма для животных в непосредственной близости к жилым домам и надворным постройкам, расстояние от них должно быть не менее 50 метров.

Ответственные: администрация села

Сроки исполнения: 2, 3 кварталы 2023 года

7. Создать беспрепятственный доступ для забора воды пожарной техникой из водопроводной сети.

Ответственные: администрация села

Сроки исполнения: 2 квартал 2023 года

8. Создать условия для постоянного обеспечения водой водопроводных сетей сельского поселения.

Ответственные: администрация села.

Сроки исполнения: круглогодично.

Информационный бюллетень Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района, № 3, от 26 января 2023г.

Учредитель: Совет депутатов Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района.

Главный редактор: Глава Большеполянского сельского поселения Долотказина Найля Хафизовна.

Тираж 5 экз.